## Slide 1
汇报人：李智威
基于多元数据融合的跑步机运动控制策略研究
导师：曹珍贯

## Slide 2
选题背景及意义
Part 1
国内外研究现状及存在的问题
Part 2
主要研究内容
Part 3
拟解决的主要技术问题
Part 4
目录

## Slide 3
PART 1
选题背景及意义

## Slide 4
选题背景及意义
首先，传统跑步机无法满足人们健身需求
其次，目前大部分跑步机仅仅显示人体状态信息，不能反馈到跑步机控制方面。同时，一些对跑步机速度控制方法都是针对心率进行跟踪。
最终，通过对人体运动状态进行多传感器检测，利用多数据融合技术得出对人体状态的统一评估，再根据人体状态控制跑步机转速，达到更好的训练效果。

## Slide 5
PART 2
国内外研究现状及存在的问题

## Slide 6
1
2
国内外研究现状
从DG本身出发，降低DG接入后对配网侧保护的影响
从改进保护原理的角度，提高保护对DG接入的接纳性
01
02
03
基于传统电流保护的改进
引入输电网的保护原理（其中以纵联保护最为常见）
基于通信技术来实现广域保护
现阶段对分布式电源接入配电网带来的继电保护的研究，大体可以分为以下两种：

## Slide 7
1
2
现阶段研究存在的问题
未考虑多个DG接入配电网的情况
未计及IIDG控制策略，以及低电压穿越要求
存在的主要问题：
3
4
在线自适应整定，需频繁修改保护整定值
依赖通信系统，对配网自动化水平要求高

## Slide 8
PART 3
主要研究内容

## Slide 9
本课题的主要研究内容
1
2
分析并网条件下的IIDG在计及PQ控制时的故障电流输出特性，进而建立等值模型
通过分析多个IIDG接入配电网对电流保护的不同影响，将配电网划分为两种区域，拟为不同区域配置不同的保护。

## Slide 10
本课题的主要研究内容
本课题拟为双向潮流区域配置提取正序阻抗电气量构造保护判据的正序阻抗差动保护。基于 PSCAD仿真平台搭建含多个IIDG的IEEE14节点标准配电网，验证该保护原理的正确性。
3

## Slide 11
本课题的主要研究内容
4
本课题拟为单向潮流区域配置基于本地信息的自适应电流保护，根据电网当前的运行方式和故障类型，实时计算整定值并在线整定，降低整个保护方案对通信系统的依赖性。并基于 PSCAD仿真平台搭建10KV配电网验证该保护方案的可行性。

## Slide 12
PART 4
拟解决的主要技术问题

## Slide 13
1
2
拟解决主要技术问题
建立计及控制策略的并网IBDG等值模型
提取正序阻抗构造差动保护判据。
拟解决主要技术问题：
3
为配电网分区，配置不同保护。

## Slide 14
汇报人：张茜
汇报结束
恳请各位老师批评指正